## lembar_kerja
Pembacaan Alat |  | Penunjukan Standar |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Instrument Reading |  | Calibrator Output |  | Correction |  | Uncertainty
0 | mm | 0 | mm | 0 | mm | 0.0015374 | mm
0.01 | mm | 0 | mm | -0.0016 | mm | 0.0015374 | mm
0.02 | mm | 0 | mm | -0.0036 | mm | 0.0015374 | mm
0.03 | mm | 0 | mm | -0.0007 | mm | 0.0015374 | mm
0.04 | mm | 0 | mm | -0.0017 | mm | 0.0015374 | mm
0.05 | mm | 0 | mm | 0.0007 | mm | 0.0015374 | mm
0.06 | mm | 0 | mm | -0.0016 | mm | 0.0015374 | mm
0.07 | mm | 0 | mm | 0.0008 | mm | 0.0015374 | mm
0.08 | mm | 0 | mm | -0.0007 | mm | 0.0015374 | mm
0.09 | mm | 0 | mm | -0.0007 | mm | 0.0015374 | mm
1 | mm | 0 | mm | -0.0007 | mm | 0.0015374 | mm
1.1 | mm | 0 | mm | -0.0007 | mm | 0.0015374 | mm
1.2 | mm | 0 | mm | -0.0007 | mm | 0.0015374 | mm
1.3 | mm | 0 | mm | -0.0007 | mm | 0.0015374 | mm