## lembar_kerja
PENGUKURAN DALAM
Rentang |  | Penunjukan Standar |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Calibrator Output |  | Instrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
300 | mm | 0 | mm | 0 | mm | 0 | mm | 0.0060279 | mm
300 | mm | 20.0004 | mm | 20.002 | mm | -0.0016 | mm | 0.013565 | mm
300 | mm | 50.0004 | mm | 50.004 | mm | -0.0036 | mm | 0.013981 | mm
300 | mm | 100.0013 | mm | 100.002 | mm | -0.0007 | mm | 0.014066 | mm
300 | mm | 150.0003 | mm | 150.002 | mm | -0.0017 | mm | 0.0147 | mm
300 | mm | 200.0007 | mm | 200 | mm | 0.0007 | mm | 0.015034 | mm
300 | mm | 250.0004 | mm | 250.002 | mm | -0.0016 | mm | 0.016584 | mm
300 | mm | 300.0008 | mm | 300 | mm | 0.0008 | mm | 0.017329 | mm