## lembar_kerja
Dc Clamp Meter - Current Coil : 50X
Rentang |  | Penyetelan Sumber Arus |  | Keluaran Arus Efektif |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Current Source Setting |  | Effective Current Output |  | Instrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
1000 | A | 50 | A | 49.8 | A | 50.8 | A | -1 | A | 1.1516 | A
1000 | A | 150 | A | 149.6 | A | 150.5 | A | -0.9 | A | 3.0311 | A
1000 | A | 250 | A | 249.3 | A | 251.4 | A | -2.1 | A | 5.3898 | A
1000 | A | 350 | A | 349.1 | A | 351.7 | A | -2.6 | A | 7.5423 | A
1000 | A | 450 | A | 448.9 | A | 452.2 | A | -3.3 | A | 9.0733 | A
1000 | A | 500 | A | 498.8 | A | 503.1 | A | -4.3 | A | 10.0805 | A
Ac Clamp Meters - Current Coil : X50 f : 55Hz
Rentang |  | Penyetelan Sumber Arus |  | Keluaran Arus Efektif |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Current Source Setting |  | Effective Current Output |  | Instrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
1000 | A | 50 | A | 49.9 | A | 50.7 | A | -0.8 | A | 5.3391 | A
1000 | A | 150 | A | 149.6 | A | 151.4 | A | -1.8 | A | 3.819 | A
1000 | A | 250 | A | 249.2 | A | 252.3 | A | -3.1 | A | 7.0294 | A
1000 | A | 350 | A | 348.9 | A | 351.5 | A | -2.6 | A | 8.6688 | A
1000 | A | 450 | A | 448.5 | A | 451.6 | A | -3.1 | A | 10.4261 | A
1000 | A | 500 | A | 498.3 | A | 502.9 | A | -4.6 | A | 11.5723 | A
DC voltage meters
Rentang |  | Penunjukan Standar |  |  |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Calibrator Output |  |  |  | Instrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
500 | mV | 50 | mV |  |  | 50 | mV | 0 | mV | 0.056779 | mV
500 | mV | 250 | mV |  |  | 250 | mV | 0 | mV | 0.060966 | mV
500 | mV | 450 | mV |  |  | 450 | mV | 0 | mV | 0.069752 | mV
500 | mV | -450 | mV |  |  | -450 | mV | 0 | mV | 0.069713 | mV
1000 | V | 100 | V |  |  | 100 | V | 0 | V | 0.071101 | V
1000 | V | 500 | V |  |  | 499.8 | V | 0.2 | V | 0.097369 | V
1000 | V | 900 | V |  |  | 900 | V | 0 | V | 0.57745 | V
1000 | V | -900 | V |  |  | -900 | V | 0 | V | 0.56779 | V
AC voltage meters
Rentang |  | Penunjukan Standar |  |  |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Calibrator Output |  |  |  | Instrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
1000 | V | 100 | V | 56 | Hz | 99.8 | V | 0.2 | V | 0.63982 | V
1000 | V | 300 | V | 56 | Hz | 299.7 | V | 0.3 | V | 0.77321 | V
1000 | V | 500 | V | 56 | Hz | 499.6 | V | 0.4 | V | 0.92299 | V
1000 | V | 900 | V | 56 | Hz | 900 | V | 0 | V | 1.3688 | V
1000 | V | 100 | V | 206 | Hz | 100 | V | 0 | V | 0.63982 | V
1000 | V | 300 | V | 206 | Hz | 300.1 | V | -0.1 | V | 0.77321 | V
1000 | V | 500 | V | 206 | Hz | 500.6 | V | -0.6 | V | 0.92299 | V
1000 | V | 900 | V | 206 | Hz | 899 | V | 1 | V | 1.3688 | V
DC resistance meters
Rentang |  | Penunjukan Standar |  |  |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Calibrator Output |  |  |  | Instrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
60 | kΩ | 0.1 | kΩ | 2 | W | 0.09 | kΩ | 0.01 | kΩ | 0.0056585 | kΩ
60 | kΩ | 1 | kΩ | 2 | W | 1 | kΩ | 0 | kΩ | 0.005665 | kΩ
60 | kΩ | 10 | kΩ | 2 | W | 10 | kΩ | 0 | kΩ | 0.006115 | kΩ