## lembar_kerja
Set Poin |  | Penunjukan Standar |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Set Point |  | Calibrator Output |  | Instrument Reading |  | Corection |  | Uncertainty
50 | °C | 49.991 | °C | 50 | °C | -0.009 | °C | 0 | °C
75 | °C | 74.999 | °C | 75 | °C | -0.001 | °C | 0 | °C
100 | °C | 99.9835 | °C | 100 | °C | -0.0165 | °C | 0 | °C
125 | °C | 124.9148 | °C | 125 | °C | -0.0852 | °C | 0 | °C
150 | °C | 149.896 | °C | 150 | °C | -0.104 | °C | 0 | °C
150 | °C | 149.896 | °C | 150 | °C | -0.104 | °C | 0 | °C
Set Poin |  | Penunjukan Standar |  | Kedalaman Pencelupan |  | Perbedaan Suhu Axial |  | Keseragaman Suhu |  | Kestabilan Suhu
Set Point |  | Calibrator Output |  | The Immersion Depth |  | Axial Temperature Difference |  | Radial temperature non-uniformity |  | Temperature Instability
50 | °C | 50 | °C | 0 | mm | 50 | °C | 50 | °C | 50 | °C
75 | °C | 75 | °C | 10 | mm | 75 | °C | 75 | °C | 75 | °C
100 | °C | 100 | °C | 20 | mm | 100 | °C | 100 | °C | 100 | °C
125 | °C | 125 | °C | 0 | mm | 125 | °C | 125 | °C | 125 | °C
150 | °C | 150 | °C | 10 | mm | 150 | °C | 150 | °C | 150 | °C
150 | °C | 150 | °C | 10 | mm | 150 | °C | 150 | °C | 150 | °C