## lembar_kerja
DC current meters - Dc Clamp Meter - Current Coil : 50X
Rentang |  | Penyetelan Sumber Arus |  | Keluaran Arus Efektif |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Current Source Setting |  | Effective Current Output |  | Instrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
1000 | A | 50 | A | 49.8 | A | 50.8 | A | -1 | A | 1.1516 | A
1000 | A | 150 | A | 149.6 | A | 150.5 | A | -0.9 | A | 3.0311 | A
1000 | A | 250 | A | 249.3 | A | 251.4 | A | -2.1 | A | 5.3898 | A
1000 | A | 350 | A | 349.1 | A | 351.7 | A | -2.6 | A | 7.5423 | A
1000 | A | 450 | A | 448.9 | A | 452.2 | A | -3.3 | A | 9.0733 | A
1000 | A | 500 | A | 498.8 | A | 503.1 | A | -4.3 | A | 10.0805 | A
AC current meters - Ac Clamp Meters - Current Coil : X50 f : 55Hz
Rentang |  | Penyetelan Sumber Arus |  | Keluaran Arus Efektif |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Current Source Setting |  | Effective Current Output |  | Instrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
1000 | A | 50 | A | 49.9 | A | 50.7 | A | -0.8 | A | 5.3391 | A
1000 | A | 150 | A | 149.6 | A | 151.4 | A | -1.8 | A | 3.819 | A
1000 | A | 250 | A | 249.2 | A | 252.3 | A | -3.1 | A | 7.0294 | A
1000 | A | 350 | A | 348.9 | A | 351.5 | A | -2.6 | A | 8.6688 | A
1000 | A | 450 | A | 448.5 | A | 451.6 | A | -3.1 | A | 10.4261 | A
1000 | A | 500 | A | 498.3 | A | 502.9 | A | -4.6 | A | 11.5723 | A