## lembar_kerja
DC METER RESISTANCE
Rentang |  | Penunjukan Standar |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Calibrator Output |  | Instrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
6 | Ω | 1.2982 | Ω | 1.0742 | Ω | 0.224 | Ω | 0.17072 | Ω
60 | Ω | 10.1886 | Ω | 10.327 | Ω | -0.138 | Ω | 0.58925 | Ω
60 | Ω | 19.2298 | Ω | 19.315 | Ω | -0.085 | Ω | 1.2065 | Ω
600 | Ω | 100.57 | Ω | 102.8 | Ω | -2.2 | Ω | 2.2256 | Ω
600 | Ω | 190.93 | Ω | 192.5 | Ω | -1.6 | Ω | 1.4037 | Ω
6 | kΩ | 1.0043 | kΩ | 1.026 | kΩ | -0.022 | kΩ | 0.00284 | kΩ
DC VOLTAGE SOURCE
Rentang |  | Penunjukan UUC |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Instrument Output |  | Calibrator Reading |  | Correction |  | Uncertainty
100 | uA | 99.6 | uA | 100 | uA | 0 | uA | 0.56988 | uA
1 | mA | 0.7 | mA | 1 | mA | 0 | mA | 0.56924 | mA
10 | mA | 9.6 | mA | 10 | mA | 0 | mA | 0.56925 | mA
100 | mA | 97.5 | mA | 98 | mA | 0 | mA | 0.60184 | mA
1 | A | 1 | A | 1 | A | 0 | A | 0.56925 | A
10 | A | 9.9 | A | 10 | A | 0 | A | 0.56925 | A