## lembar_kerja
Feeler Gauge
Rentang |  | Penunjukan Standar |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Calibrator Output |  | Instrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
0.3 | mm | 0.30112 | mm | 0.3 | mm | 0.0011184 | mm | 0.0012506 | mm
0.1 | mm | 0.10152 | mm | 0.1 | mm | 0.0015184 | mm | 0.0011765 | mm
0.5 | mm | 0.49622 | mm | 0.5 | mm | -0.0037816 | mm | 0.0011821 | mm
0.09 | mm | 0.091018 | mm | 0.09 | mm | 0.0010184 | mm | 0.0011673 | mm
0.08 | mm | 0.082118 | mm | 0.08 | mm | 0.0021184 | mm | 0.0011765 | mm
0.5 | mm | 0.49942 | mm | 0.5 | mm | -0.00058163 | mm | 0.0011821 | mm
0.4 | mm | 0.40002 | mm | 0.4 | mm | 1.8371e-05 | mm | 0.0011673 | mm
0.06 | mm | 0.061118 | mm | 0.06 | mm | 0.0011184 | mm | 0.0011765 | mm
0.1 | mm | 0.10072 | mm | 0.1 | mm | 0.00071838 | mm | 0.0011542 | mm
0.2 | mm | 0.19912 | mm | 0.2 | mm | -0.00088163 | mm | 0.0011765 | mm
0.15 | mm | 0.15112 | mm | 0.15 | mm | 0.0011184 | mm | 0.0011765 | mm
0.3 | mm | 0.30062 | mm | 0.3 | mm | 0.00061837 | mm | 0.0012044 | mm
0 | mm | 0 | mm | 0 | mm | 0 | mm | 0 | mm