## lembar_kerja
INSULATION METER
Rentang |  | Penunjukan Standar |  |  |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Calibrator Output |  |  |  | Instrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
250 | V | 10.02 | MΩ |  |  | 9.86 | MΩ | 0.16 | MΩ | 0.021279 | MΩ
250 | V | 99.7 | MΩ |  |  | 95.7 | MΩ | 4 | MΩ | 0.27279 | MΩ
250 | V | 498 | MΩ |  |  | 374 | MΩ | 124 | MΩ | 0.69568 | MΩ
500 | V | 10.02 | MΩ |  |  | 9.85 | MΩ | 0.17 | MΩ | 0.021279 | MΩ
500 | V | 99.7 | MΩ |  |  | 92.3 | MΩ | 7.4 | MΩ | 0.26849 | MΩ
500 | V | 498 | MΩ |  |  | 365 | MΩ | 133 | MΩ | 0.69568 | MΩ
1000 | V | 10.02 | MΩ |  |  | 9.8 | MΩ | 0.22 | MΩ | 0.021279 | MΩ
1000 | V | 99.7 | MΩ |  |  | 89.5 | MΩ | 10.2 | MΩ | 0.26849 | MΩ
1000 | V | 498 | MΩ |  |  | 358 | MΩ | 140 | MΩ | 0.87268 | MΩ
RESISTANCE METER
Rentang |  | Penunjukan Standar |  |  |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Calibrator Output |  |  |  | Instrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
20 | Ω | 10.18 | Ω |  |  | 11.27 | Ω | -1.09 | Ω | 0.031 | Ω
200 | Ω | 100.2 | Ω |  |  | 100.9 | Ω | -0.7 | Ω | 1.2 | Ω
2000 | Ω | 1000 | Ω |  |  | 1001 | Ω | -1 | Ω | 28 | Ω
AC VOLTAGE METERS
Rentang |  | Penunjukan Standar |  |  |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Calibrator Output |  |  |  | Instrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
1000 | V | 100 | V | 50 | Hz | 99.7 | V | 0.3 | V | 0.16 | V
1000 | V | 500 | V | 50 | Hz | 499 | V | 1 | V | 0.79197 | V
1000 | V | 600 | V | 50 | Hz | 598 | V | 2 | V | 0.79197 | V