## lembar_kerja
INSUULATION METER
Rentang |  | Penunjukan Standar |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Calibrator Output |  | Instrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
500 | v | 1 | MΩ | 1.0742 | Ω | 0.224 | Ω | 0.17072 | Ω
500 | v | 2 | MΩ | 10.327 | Ω | -0.138 | Ω | 0.58925 | Ω
500 | v | 4 | MΩ | 19.315 | Ω | -0.085 | Ω | 1.2065 | Ω
500 | v | 5 | MΩ | 102.8 | Ω | -2.2 | Ω | 2.2256 | Ω
DC VOLTAGE SOURCE
Rentang |  | Penunjukan UUC |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Instrument Output |  | Calibrator Reading |  | Correction |  | Uncertainty
24 | v | 99.6 | v | 33.3232 | v | 0.4512 | v | 0.4512 | v
48 | v | 0.7 | v | 64.4315 | v | 1.4515 | v | 1.4515 | v
110 | v | 9.6 | v | 139.856 | v | 3.156 | v | 3.156 | v
220 | v | 97.5 | v | 272.8336 | v | -16.1064 | v | -16.1064 | v
500 | v | 1 | v | 545.3234 | v | 6.7834 | v | 6.7834 | v
1000 | v | 9.9 | v | 908.5656 | v | -13.4744 | v | -13.4744 | v