## lembar_kerja
INSULATION METERS
Rentang |  | Penunjukan Standar |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Calibrator Output |  | Instrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
500 | V | 1000 | kΩ | 996 | kΩ | 4 | kΩ | 0.63044 | kΩ
500 | V | 10.02 | MΩ | 9.936 | MΩ | 0.084 | MΩ | 0.0066633 | MΩ
500 | V | 99.7 | MΩ | 99.9 | MΩ | -0.2 | MΩ | 0.12982 | MΩ
500 | V | 1 | GΩ | 1.001 | GΩ | -0.001 | GΩ | 0.0071151 | GΩ
1000 | V | 1000 | kΩ | 996 | kΩ | 4 | kΩ | 0.63044 | kΩ
1000 | V | 10.02 | MΩ | 9.94 | MΩ | 0.08 | MΩ | 0.0080036 | MΩ
1000 | V | 99.7 | MΩ | 99.6 | MΩ | 0.1 | MΩ | 0.13894 | MΩ
1000 | V | 996 | MΩ | 989 | MΩ | 7 | MΩ | 9.7016 | MΩ
1000 | V | 2.99 | GΩ | 2.97 | GΩ | 0.02 | GΩ | 0.0086911 | GΩ
1000 | V | 4.93 | GΩ | 4.79 | GΩ | 0.14 | GΩ | 0.012392 | GΩ
2500 | V | 19.95 | MΩ | 19.94 | MΩ | 0.01 | MΩ | 0.04463 | MΩ
2500 | V | 200.3 | MΩ | 199.2 | MΩ | 1.1 | MΩ | 0.4463 | MΩ
2500 | V | 2.99 | GΩ | 2.92 | GΩ | 0.07 | GΩ | 0.0086911 | GΩ
2500 | V | 4.93 | GΩ | 4.69 | GΩ | 0.24 | GΩ | 0.012392 | GΩ
5000 | V | 19.95 | MΩ | 19.94 | MΩ | 0.01 | MΩ | 0.04463 | MΩ
5000 | V | 200.3 | MΩ | 198.1 | MΩ | 2.2 | MΩ | 0.44871 | MΩ
5000 | V | 2.99 | GΩ | 2.86 | GΩ | 0.13 | GΩ | 0.0086911 | GΩ
5000 | V | 4.93 | GΩ | 4.57 | GΩ | 0.36 | GΩ | 0.012392 | GΩ
10000 | V | 200.3 | MΩ | 197.7 | MΩ | 2.6 | MΩ | 0.45212 | MΩ
10000 | V | 2.99 | GΩ | 2.82 | GΩ | 0.17 | GΩ | 0.0086911 | GΩ
10000 | V | 4.93 | GΩ | 4.55 | GΩ | 0.38 | GΩ | 0.012392 | GΩ