## lembar_kerja
TACHOMETER
Rentang |  | Penunjukan Standar |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Calibrator Output |  | Instrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
1000 | rpm | 60.1 | rpm | 60 | rpm | 0.1 | rpm | 1.0033 | rpm
1000 | rpm | 500.4 | rpm | 500 | rpm | 0.4 | rpm | 1.0291 | rpm
1000 | rpm | 999 | rpm | 1000 | rpm | -1 | rpm | 1.2935 | rpm
1000 | rpm | 1499 | rpm | 1500 | rpm | -1 | rpm | 1.291 | rpm
1000 | rpm | 1999 | rpm | 2000 | rpm | -1 | rpm | 1.291 | rpm
1000 | rpm | 2499 | rpm | 2500 | rpm | -1 | rpm | 1.3515 | rpm
1000 | rpm | 2999 | rpm | 3000 | rpm | -1 | rpm | 1.291 | rpm
1000 | rpm | 3499 | rpm | 3499 | rpm | 0 | rpm | 1.5188 | rpm
1000 | rpm | 3999 | rpm | 4000 | rpm | -1 | rpm | 1.291 | rpm
1000 | rpm | 4499 | rpm | 4500 | rpm | -1 | rpm | 1.5188 | rpm
1000 | rpm | 4999 | rpm | 5000 | rpm | -1 | rpm | 1.291 | rpm
1000 | rpm | 5999 | rpm | 6000 | rpm | -1 | rpm | 1.291 | rpm
1000 | rpm | 6999 | rpm | 6999 | rpm | 0 | rpm | 2.7689 | rpm
1000 | rpm | 7999 | rpm | 8000 | rpm | -1 | rpm | 1.291 | rpm
1000 | rpm | 8999 | rpm | 9000 | rpm | -1 | rpm | 4.1263 | rpm
1000 | rpm | 9999 | rpm | 10000 | rpm | -1 | rpm | 1.291 | rpm