## lembar_kerja
J-TYPE METER
Set Point |  | Penunjukan Standar |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Set Point |  | Calibrator Output |  | Instrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
-180 | °C | -183.0806 | °C | -182.94 | °C | -0.1406 | °C | 0.64835 | °C
50 | °C | 48.2303 | °C | 48.38 | °C | -0.14973 | °C | 0.62892 | °C
200 | °C | 198.9643 | °C | 199.12 | °C | -0.15569 | °C | 0.63201 | °C
400 | °C | 399.4164 | °C | 399.58 | °C | -0.16363 | °C | 0.80907 | °C
750 | °C | 751.0025 | °C | 751.18 | °C | -0.17754 | °C | 0.80907 | °C
K-TYPE METER
Set Point |  | Penunjukan Standar |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Set Point |  | Calibrator Output |  | Instrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
-140 | °C | -183.0806 | °C | -182.94 | °C | -0.1406 | °C | 0.64835 | °C
0 | °C | 48.2303 | °C | 48.38 | °C | -0.14973 | °C | 0.62892 | °C
200 | °C | 198.9643 | °C | 199.12 | °C | -0.15569 | °C | 0.63201 | °C
700 | °C | 399.4164 | °C | 399.58 | °C | -0.16363 | °C | 0.80907 | °C
1300 | °C | 751.0025 | °C | 751.18 | °C | -0.17754 | °C | 0.80907 | °C
T-TYPE METER
Set Point |  | Penunjukan Standar |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Set Point |  | Calibrator Output |  | Instrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
-140 | °C | -183.0806 | °C | -182.94 | °C | -0.1406 | °C | 0.64835 | °C
0 | °C | 48.2303 | °C | 48.38 | °C | -0.14973 | °C | 0.62892 | °C
200 | °C | 198.9643 | °C | 199.12 | °C | -0.15569 | °C | 0.63201 | °C
700 | °C | 399.4164 | °C | 399.58 | °C | -0.16363 | °C | 0.80907 | °C
1300 | °C | 751.0025 | °C | 751.18 | °C | -0.17754 | °C | 0.80907 | °C
DC VOLTAGE SOURCE
Rentang |  | Penunjukan UUC |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Instrument Output |  | Calibrator Reading |  | Correction |  | Uncertainty
24 | mV | 99.6 | mV | 33.3232 | mV | 0.4512 | mV | 0.4512 | mV
48 | mV | 0.7 | mV | 64.4315 | mV | 1.4515 | mV | 1.4515 | mV
OHM METER
Rentang |  | Penunjukan Standar |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Set Point |  | Calibrator Output |  | Instrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
400 | Ω | 40 | Ω | 40.0833 | Ω | -0.1406 | Ω | 0.64835 | Ω
400 | Ω | 360 | Ω | 360 | Ω | -0.14973 | Ω | 0.62892 | Ω
J-TYPE SOURCE
Set Point |  | Penunjukan Standar |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Set Point |  | Calibrator Output |  | Instrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
-140 | °C | -183.0806 | °C | -182.94 | °C | -0.1406 | °C | 0.64835 | °C
0 | °C | 48.2303 | °C | 48.38 | °C | -0.14973 | °C | 0.62892 | °C
200 | °C | 198.9643 | °C | 199.12 | °C | -0.15569 | °C | 0.63201 | °C
700 | °C | 399.4164 | °C | 399.58 | °C | -0.16363 | °C | 0.80907 | °C
1300 | °C | 751.0025 | °C | 751.18 | °C | -0.17754 | °C | 0.80907 | °C