## lembar_kerja
THICKNESS GAUGE
Rentang |  | Penunjukan Standar |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Calibrator Output |  | Instrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
10 | mm | 0 | mm | 0 | mm | 0 | mm | 0.0006414 | mm
10 | mm | 2.5 | mm | 2.5005 | mm | -0.00045 | mm | 0.00065848 | mm
10 | mm | 5.1001 | mm | 5.101 | mm | -0.00092 | mm | 0.00067514 | mm
10 | mm | 7.6999 | mm | 7.7005 | mm | -0.0006 | mm | 0.0006927 | mm
10 | mm | 10.2999 | mm | 10.3003 | mm | -0.00037 | mm | 0.00076751 | mm