## lembar_kerja
CLOCKWISE
Set Poin |  | Penunjukan Standar |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Set Point |  | Calibrator Output |  | Instrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
20 | N.m | 16.8376 | N.m | 20 | N.m | -3.1624 | N.m | 1.4627 | N.m
40 | N.m | 31.5183 | N.m | 40 | N.m | -8.4817 | N.m | 1.4837 | N.m
60 | N.m | 55.1611 | N.m | 60 | N.m | -4.8389 | N.m | 1.5673 | N.m
80 | N.m | 78.9049 | N.m | 80 | N.m | -1.0951 | N.m | 1.675 | N.m
100 | N.m | 102.9619 | N.m | 100 | N.m | 2.9619 | N.m | 1.5466 | N.m