## lembar_kerja
ULTRASONIC THICKNESS
Rentang |  | Penunjukan Standar |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Calibrator Output |  | Instrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
100 | mm | 1.0001 | mm | 0.985 | mm | 0.01508 | mm | 0.0088076 | mm
100 | mm | 2.0001 | mm | 1.98 | mm | 0.02012 | mm | 0.012589 | mm
100 | mm | 5.0001 | mm | 4.886 | mm | 0.1141 | mm | 0.011161 | mm
100 | mm | 9.9999 | mm | 9.97 | mm | 0.02993 | mm | 0.012587 | mm
100 | mm | 15 | mm | 14.798 | mm | 0.20202 | mm | 0.010692 | mm
100 | mm | 19.9999 | mm | 19.63 | mm | 0.36995 | mm | 0.012588 | mm
100 | mm | 24.9999 | mm | 24.538 | mm | 0.46194 | mm | 0.010551 | mm
100 | mm | 50 | mm | 49.87 | mm | 0.12996 | mm | 0.015168 | mm
100 | mm | 74.9999 | mm | 74.96 | mm | 0.03987 | mm | 0.01789 | mm
100 | mm | 99.9999 | mm | 98.348 | mm | 1.6519 | mm | 0.017891 | mm