## lembar_kerja
Rentang |  | Penunjukan Standar |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Calibrator Output |  | Instrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
0-1 | inch | 0 | inch | 0 | inch | 0 | inch | 0.0060279 | inch
0-1 | inch | 0.098425 | inch | 0.09853 | inch | -0.0001048 | inch | 0.013565 | inch
0-1 | inch | 0.20079 | inch | 0.20114 | inch | -0.0003526 | inch | 0.013981 | inch
0-1 | inch | 0.30315 | inch | 0.30347 | inch | -0.00032039 | inch | 0.014066 | inch
0-1 | inch | 0.40551 | inch | 0.40572 | inch | -0.00020819 | inch | 0.0147 | inch
0-1 | inch | 0.50787 | inch | 0.50824 | inch | -0.00036598 | inch | 0.015034 | inch
0-1 | inch | 0.59055 | inch | 0.59168 | inch | -0.0011288 | inch | 0.016584 | inch
0-1 | inch | 0.69291 | inch | 0.69331 | inch | -0.00039661 | inch | 0.017329 | inch
0-1 | inch | 0.79528 | inch | 0.79562 | inch | -0.00034441 | inch | 0.018073 | inch
0-1 | inch | 0.89764 | inch | 0.89871 | inch | -0.0010733 | inch | 0.018818 | inch
0-1 | inch | 0.98425 | inch | 0.98477 | inch | -0.00051803 | inch | 0.019562 | inch