## lembar_kerja
Thermometer Infrared
Rentang |  | Penunjukan Standar |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Calibrator Output |  | Instrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
50 | °C | 49.98 | °C | 50.68 | °C | -0.7 | °C | 5.6484 | °C
150 | °C | 149.92 | °C | 150.0347 | °C | -0.11468 | °C |  | °C
300 | °C | 300.22 | °C | 299.754 | °C | 0.46603 | °C | 5.9125 | °C
400 | °C | 399.9 | °C | 399.0468 | °C | 0.85317 | °C |  | °C
500 | °C | 500.12 | °C | 498.92 | °C | 1.2 | °C |  | °C