## lembar_kerja
Thermohygrometer Digital - Suhu
Set Poin |  | Penunjukan Standar |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Set Point |  | Calibrator Output |  | Instrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
50 | °C | 49.98 | °C | 45.832 | °C | 4.468 | °C | 1.1 | °C
150 | °C | 149.92 | °C | 145.636 | °C | 3.664 | °C | 1.1 | °C
300 | °C | 300.22 | °C | 290.456 | °C | 8.844 | °C | 1.1 | °C
400 | °C | 399.9 | °C | 391.536 | °C | 5.764 | °C | 1.1 | °C
500 | °C | 500.12 | °C | 496.332 | °C | 0.968 | °C | 1.1 | °C
Thermohygrometer Digital - Kelembaban
Set Poin |  | Penunjukan Standar |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Set Point |  | Calibrator Output |  | Instrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
40 | %rH | 40.8 | %rH | 50.1 | %rH | -9.3 | %rH | 3.8 | %rH
50 | %rH | 50.1 | %rH | 56.1 | %rH | -6 | %rH | 3.8 | %rH
60 | %rH | 60.2 | %rH | 64.5 | %rH | -4.3 | %rH | 3.8 | %rH
70 | %rH | 70.7 | %rH | 72.8 | %rH | -2.1 | %rH | 3.8 | %rH