## lembar_kerja
Accelerometer
Frekuensi |  | Vibrasi Reference |  | Sensitivity UUT |  | Ketidakpastian
Frequency |  | Reference vibration |  | Unit Under Test |  | Uncertainty
40 | Hz | 0.90706 | g rms | 9.8008 | mV/g | 1.2 | %
50 | Hz | 1.0079 | g rms | 9.8396 | mV/g | 1.2 | %
80 | Hz | 1.0097 | g rms | 9.8842 | mV/g | 1.2 | %
100 | Hz | 1.0105 | g rms | 9.8663 | mV/g | 1.2 | %
160 | Hz | 1.0115 | g rms | 9.8958 | mV/g | 1.2 | %
200 | Hz | 1.1119 | g rms | 9.9204 | mV/g | 1.2 | %
500 | Hz | 1.2163 | g rms | 9.8574 | mV/g | 1.2 | %
Vibration Shaker Monitor
Frekuensi |  | Vibrasi Reference |  | UUT |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Frequency |  | Reference vibration |  | Unit Under Test |  | Correction |  | Uncertainty
40 | Hz | 0.90706 | g rms | 0.9 | g rms | 0.0070646 | g rms | 1.2 | %
50 | Hz | 1.0079 | g rms | 1 | g rms | 0.0078792 | g rms | 1.2 | %
80 | Hz | 1.0097 | g rms | 1 | g rms | 0.0096918 | g rms | 1.2 | %
100 | Hz | 1.0105 | g rms | 1 | g rms | 0.010514 | g rms | 1.2 | %
160 | Hz | 1.0115 | g rms | 1 | g rms | 0.011545 | g rms | 1.2 | %
200 | Hz | 1.1119 | g rms | 1.1 | g rms | 0.011851 | g rms | 1.2 | %
500 | Hz | 1.2163 | g rms | 1.2 | g rms | 0.016341 | g rms | 1.2 | %